## Panel schedule
No | Panel | Area | ROOM | CON-T1L | EXPAND-04 | 4F4xP | 8xP | 8PxP | DO | DI | BTOT | AI | AO | Used | Cap | Note
1 | RS-PH2-1 | Penthouse (PH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 66 | 72
2 | RS-PH1-3 | Penthouse (PH) | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 44 | 65 | 32 | 24 | 0 | 165 | 166
3 | CP-PH1-3 | Penthouse (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 14
5 | RCP-PH1-3 | Penthouse (PH) | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 58 | 25 | 0 | 14 | 3 | 100 | 118
6 | RCP-PH1-2 | Penthouse (PH) | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 64 | 28 | 0 | 18 | 6 | 116 | 132
7 | RCP-PH1-1 | Penthouse (PH) | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 45 | 25 | 2 | 8 | 4 | 84 | 116
8 | CP-PH-1 | Penthouse (PH) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 42 | 0 | 7 | 2 | 65 | 76
9 | RS-PH1-1 | Penthouse (PH) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 41 | 14 | 16 | 3 | 88 | 100
10 | RS-31-1 | Floor 31 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 61 | 45 | 14 | 18 | 0 | 138 | 164
11 | RS-21-1 | Floor 21 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 61 | 58 | 9 | 24 | 0 | 152 | 170
12 | RS-10-1 | Floor 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 65 | 57 | 8 | 19 | 2 | 151 | 164
13 | RCP-4-1 | Floor 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | 37 | 40 | 속판 650*1300 (제일 많은 사이즈)
14 | RCP-4-2 | Floor 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 45 | 22 | 11 | 12 | 6 | 96 | 114
15 | RCP-4-3 | Floor 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 3 | 8 | 2 | 53 | 74
16 | RCP-4-4 | Floor 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 15 | 4 | 8 | 3 | 59 | 74
17 | CP-4-4 | Floor 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20
18 | RS-4-1 | Floor 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 28 | 38 | 32 | 2 | 2 | 102 | 110 | 속판 580*1800
19 | RS-4-2 | Floor 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 46 | 59 | 29 | 2 | 0 | 136 | 172
20 | RCP-3-1 | Floor 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 4 | 6 | 1 | 35 | 40
21 | RCP-3-2 | Floor 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 35 | 23 | 5 | 11 | 5 | 79 | 98
22 | RS-3-1 | Floor 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 26 | 74 | 8 | 4 | 0 | 112 | 128
23 | RS-3-2A | Floor 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 6 | 50 | 60 | 44 | 16 | 2 | 172 | 182 | RH (AI 4개짜리) 2개 사용 8개 포인트 중 8개 사용 AI기존 포인트에 +8 적용
24 | RS-3-2B | Floor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 0 | 4 | 2 | 70 | 70
25 | RCP-2-2 | Floor 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 87 | 22 | 0 | 37 | 3 | 149 | 170
26 | RCP-2-3 | Floor 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 16 | 5 | 9 | 4 | 64 | 76
27 | RS-2-1 | Floor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 | 24
28 | RS-2-2 | Floor 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 27 | 34 | 31 | 10 | 0 | 102 | 124 | RH (AI 4개짜리) 1개 사용 (4포인트 모두 사용), AARH(AI4개짜리) 1개 사용 (4개 중 2 포인트 사용) - 포인트 적용함
29 | RS-2-3 | Floor 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 30 | 35 | 31 | 0 | 0 | 96 | 104
30 | RCP-1-1 | Floor 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 23 | 26
31 | RCP-1-2 | Floor 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 16 | 4 | 7 | 2 | 58 | 68
32 | RCP-1-3 | Floor 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 31 | 34
33 | RS-1-1 | Floor 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 39 | 48
34 | RS-1-2 | Floor 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 26 | 29 | 16 | 2 | 0 | 73 | 88
35 | RCP-B1-1 | Basement B1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 28 | 34
36 | RCP-B1-2 | Basement B1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 29 | 3 | 9 | 3 | 84 | 116 | 속판 사이즈 650*1400
37 | RCP-B1-3 | Basement B1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | 40 | 속판 사이즈 600*1100
38 | RCP-B1-4 | Basement B1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 35 | 44
39 | RCP-B1-5 | Basement B1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 28
40 | CP-B1-2 | Basement B1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 49 | 58
41 | CP-B1-3 | Basement B1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | CP-B1-4 | Basement B1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 12 | 0 | 68 | 80
43 | RS-B1-1 | Basement B1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | 23 | 0 | 0 | 51 | 56
44 | RS-B1-2 | Basement B1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 40 | 52 | 10 | 12 | 0 | 114 | 122 | RH 제품 2개 있음 풀 사용 적용 속판 사이즈 600*1800
45 | RS-B1-3 | Basement B1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 7 | 16 | 0 | 60 | 72 | RH 제품 2개 있음 풀 사용 적용
47 | RCP-B2-1 | Basement B2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 | 40
48 | RCP-B2-2 | Basement B2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 31 | 52
49 | RCP-B2-3 | Basement B2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26
50 | RCP-B2-4 | Basement B2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | CP-B2-3 | Basement B2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 36
52 | CP-B2-4 | Basement B2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 36 | 0 | 6 | 0 | 54 | 72
53 | RS-B2-1 | Basement B2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 22 | 37 | 4 | 9 | 4 | 76 | 92
54 | RS-B2-2 | Basement B2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 28 | 34 | 4 | 11 | 1 | 78 | 90
55 | RS-B2-3 | Basement B2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 | 59 | 60
56 | RS-B2-4B | Basement B2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 78 | 8 | 23 | 0 | 124 | 128
57 | RS-B2-4A | Basement B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 31 | 32
58 | RS-B2-5 | Basement B2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 51 | 33 | 4 | 0 | 97 | 120
59 | RS-B2-6 | Basement B2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 42 | 24 | 4 | 0 | 83 | 92
60 | RS-B2-7 | Basement B2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 42 | 75 | 12 | 0 | 0 | 129 | 140
61 | RCP-B3-1 | Basement B3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 40
62 | RCP-B3-2 | Basement B3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26
63 | RCP-B3-3 | Basement B3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 31 | 52
64 | CP-B3-2 | Basement B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 1 | 33 | 54
65 | RS-B3-1 | Basement B3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 23 | 126 | 12 | 6 | 0 | 167 | 172
4 | CP-R-1 | Heat source (R-1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 24
46 | 시스템 제어반 | System / central | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32
66 | P-1 | Plant / misc | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | EVU-6 | Plant / misc | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 24 | 34
TOTAL |  |  | 90 | 80 | 100 | 422 | 127 | 85 | 1583 | 1759 | 534 | 505 | 86 | 4467 | 5240

## Summary
Red5-DHCP — reconciliation summary
Source | 26.07.29 panel schedule (판넬별 포인트 정리 · 델타 컨트롤러 및 모듈 포함)
Generated | 2026-07-30
Metric | Value
Physical panels | 67
Delta controllers + modules | 904
Used I/O points | 4467
Installed capacity | 5240
Overlap (characterized, purpose known) | 1160
New — purpose TBD | 3307
Spare to capacity | 773
Delta module type | Count
Red5-PLUS-ROOM | 90
CON-T1L | 80
Red5-EXPAND-04 | 100
Red5-MODULE-4F4xP | 422
Red5-MODULE-8xP | 127
Red5-MODULE-8PxP | 85
Point type | Used count
DO (binary output) | 1583
DI (binary input) | 1759
BTOT (pulse/totalizer) | 534
AI (analog input) | 505
AO (analog output) | 86